ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ,

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому округу "Город Хабаровск";

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому округу "Город Комсомольск-на-Амуре";

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Город Амурск" Амурского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Литовскому сельскому поселению Амурского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Омми" Амурского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Падалинскому сельскому поселению Амурского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Вознесенскому сельскому поселению Амурского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Эльбанскому городскому поселению Амурского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Аян" Аяно-Майского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Город Бикин" Бикинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Лермонтовскому сельскому поселению Бикинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Токи" Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Октябрьский" Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Монгохто" Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения по Даттинскому сельскому поселению Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Тулучинскому сельскому поселению Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Уська-Орочскому сельскому поселению Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения по сельскому поселению "Поселок Тумнин" Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Высокогорненскому городскому поселению Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Новоургальскому городскому поселению Верхнебуреинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Алонка" Верхнебуреинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Герби" Верхнебуреинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Сулукскому сельскому поселению Верхнебуреинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Этыркэн" Верхнебуреинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения по Тырминскому городскому поселению Верхнебуреинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Город Вяземский" Вяземского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Аван" Вяземского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Дормидонтовка" Вяземского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Забайкальское" Вяземского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Капитоновка" Вяземского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Красицкое" Вяземского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Садовое" Вяземского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Шереметьево" Вяземского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Снежненскому сельскому поселению Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Нижнехалбинскому сельскому поселению Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Уктурскому сельскому поселению Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Ягодненскому сельскому поселению Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Пивань" Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Молодежный" Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Хурба" Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Селихинскому сельскому поселению Комсомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Бичевскому сельскому поселению муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Георгиевскому сельскому поселению муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Хорскому городскому поселению муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Могилевскому сельскому поселению муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Святогорскому сельскому поселению муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Ситинскому сельскому поселению муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Сукпай" муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Черняевскому сельскому поселению муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Мухен" муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Оборскому сельскому поселению муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Маяк" Нанайского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Лидогинскому сельскому поселению Нанайского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Многовершинный" Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Магинскому сельскому поселению Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Константиновскому сельскому поселению Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Красносельскому сельскому поселению Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Лазарев" Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Охотск" Охотского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения по Булгинскому сельскому поселению Охотского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село имени Полины Осипенко" муниципального района имени Полины Осипенко;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Лососина" Советско-Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Майский" Советско-Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Гаткинскому сельскому поселению Советско-Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Заветы Ильича" Советско-Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок Солнечный" Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Горненскому городскому поселению Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Березовскому сельскому поселению Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Дукинскому сельскому поселению Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Амгунь" Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Горин" Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Джамку" Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Эворон" Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Хурмулинскому сельскому поселению Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Богородское" Ульчского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Сусанинскому сельскому поселению Ульчского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Булава" Ульчского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Софийск" Ульчского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Де-Кастринскому сельскому поселению Ульчского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Мариинскому сельскому поселению Ульчского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Осиновореченскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Восточному сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Князе-Волконскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Галкинскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Дружбинскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Анастасьевскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Малышевскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Мирненскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Сергеевскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Тополевскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Ильинка" Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Ракитненскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Корфовскому городскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сельскому поселению "Село Казакевичево" Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Корсаковскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения по Елабужскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Мичуринскому сельскому поселению Хабаровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек.

Нормативы потребления коммунальных услуг определены с применением расчетного метода, за исключением следующих нормативов потребления коммунальных услуг, определенных с применением метода аналогов:

- холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по городскому округу "Город Хабаровск" в домах с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенных ванными с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом;

- холодного водоснабжения по городскому округу "Город Комсомольск-на-Амуре" в домах с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенных ванными с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом.

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные настоящим постановлением, вводятся в действие с 01 декабря 2012 г.

3. Признать утратившими силу нормативы водоотведения и холодного водоснабжения на 1 человека в месяц нормативов потребления коммунальных услуг населением Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо, утвержденных постановлением Правительства Хабаровского края от 20 июня 2011 г. N 182-пр.

4. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:

4.1. Управлению печати и телерадиовещания Правительства края (Чернышов В.С.) в Собрании законодательства Хабаровского края.

4.2. Министерству информационных технологий и связи края (Уваров П.Н.) на официальном сайте Правительства Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": gov.khabkrai.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Волокжанина А.Н.

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

"ГОРОД ХАБАРОВСК"

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов)

     1-этажные          5,6075       0,0649        3,3392       0,0455        8,9467       0,1104

     2-этажные          5,5987       0,0956        3,3339       0,0667        8,9326       0,1623

     3-этажные          5,5899       0,0412        3,3286       0,0287        8,9185       0,0699

     4-этажные          6,8609       0,0680        3,3233       0,0402       10,1842       0,1082

     5-этажные          6,8502       0,0683        3,3180       0,0402       10,1682       0,1085

     6-этажные          6,8395       0,0669        3,3128       0,0393       10,1523       0,1062

     7-этажные          6,8288       0,0545        3,3075       0,0319       10,1363       0,0864

     8-этажные          6,8182       0,0602        3,3023       0,0351       10,1205       0,0953

     9-этажные          6,5460       0,0781        3,2971       0,0468        9,8431       0,1249

     10-этажные         6,5358       0,0792        3,2919       0,0473        9,8277       0,1265
     11-этажные         6,5257       0,0653        3,2868       0,0389        9,8125       0,1042

     12-этажные         6,5156       0,0656        3,2816       0,0390        9,7972       0,1046

     13-этажные         6,5055       0,0429        3,2765       0,0255        9,7820       0,0684

     14-этажные         6,4955       0,0628        3,2713       0,0371        9,7668       0,0999

     15-этажные         6,4855       0,0527        3,2662       0,0311        9,7517       0,0838

     16-этажные и       6,4755       0,0690        3,2611       0,0406        9,7366       0,1096

     выше

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1234       0,2344        2,6218       0,1687        6,7452       0,4031

     3-этажные          4,1234       0,1064        2,6218       0,0755        6,7452       0,1819

     4-этажные          4,1234       0,1404        2,6218       0,0984        6,7452       0,2388

     5-этажные          4,1234       0,1911        2,6218       0,1328        6,7452       0,3239

     9-этажные          4,1234       0,1661        2,6218       0,1128        6,7452       0,2789

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, без ванн и душевых,

     оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,9413       0,2369        1,1939       0,1443        4,1352       0,3812

     2-этажные          2,9413       0,0908        1,1939       0,0528        4,1352       0,1436

     3-этажные          2,9413       0,2230        1,1939       0,1251        4,1352       0,3481

     4-этажные          2,9413       0,1116        1,1939       0,0608        4,1352       0,1724

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ваннами без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9152          -            -             -          4,9152          -

     2-этажные          4,9152       0,1305          -             -          4,9152       0,1305

     3-этажные          4,9152       0,0618          -             -          4,9152       0,0618

     4-этажные          4,9152       0,0552          -             -          4,9152       0,0552

     5-этажные          4,9152       0,1710          -             -          4,9152       0,1710

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352       0,1401          -             -          4,1352       0,1401

     2-этажные          4,1352       0,1900          -             -          4,1352       0,1900

     3-этажные          4,1352       0,1099          -             -          4,1352       0,1099

     5-этажные          4,1352       0,0938          -             -          4,1352       0,0938

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3552       0,1293          -             -            -             -

     2-этажные          3,3552       0,1939          -             -            -             -
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением

     метода аналогов, горячее водоснабжение с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,1850          -          3,0668          -         10,2518          -

     2-этажные          6,8444       0,0815        2,9214       0,0348        9,7658       0,1163

     3-этажные          6,8338       0,0348        2,9169       0,0149        9,7507       0,0497

     4-этажные          6,8232       0,0307        2,9123       0,0131        9,7355       0,0438

     5-этажные          6,8127       0,0509        2,9079       0,0217        9,7206       0,0726

     6-этажные          6,8022       0,0215        2,9034       0,0092        9,7056       0,0307

     9-этажные          6,7709       0,1016        2,8900       0,0433        9,6609       0,1449

     10-этажные         6,7605       0,1250        2,8856       0,0534        9,6461       0,1784

     12-этажные         6,7399       0,0924        2,8768       0,0394        9,6167       0,1318

     14-этажные         6,7193       0,0878        2,8680       0,0375        9,5873       0,1253

     16-этажные и       6,6989       0,0891        2,8593       0,0380        9,5582       0,1271

     выше

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     4-этажные          4,0997       0,0755        2,6423       0,0535        6,7420       0,1290

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными с душем, мойкой

     кухонной (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          1,8858       0,0569        2,2462       0,0635          -             -

     3-этажные          1,8858       0,0372        2,2462       0,0418          -             -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными с душем, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1320       0,1711          -             -            -             -

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванной без душа (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          1,0200       0,0129          -             -            -             -

     2-этажные          1,0200       0,0507          -             -            -             -

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,0311          -             -          7,5152       0,0311

     5-этажные          7,5152       0,0274          -             -          7,5152       0,0274

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352       0,1941          -             -          4,1352       0,1941

  8  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          2,9274       0,1655        1,2078       0,0971        4,1352       0,2626

     4-этажные          2,9274       0,0554        1,2078       0,0305        4,1352       0,0859

  9  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ГОРОД АМУРСК" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4642       0,2635        3,0510       0,1982        7,5152       0,4617

     3-этажные          4,4642       0,0537        3,051        0,0401        7,5152       0,0938

     4-этажные          4,4642       0,0621        3,051        0,0458        7,5152       0,1079

     5-этажные          4,4642       0,0884        3,051        0,0642        7,5152       0,1526

     6-этажные          4,4642       0,0960        3,051        0,0698        7,5152       0,1658

     8-этажные          4,4642       0,5103        3,051        0,3679        7,5152       0,8782

     9-этажные          4,4642       0,2012        3,051        0,1339        7,5152       0,3351

     10-этажные         4,4642       0,1703        3,051        0,1220        7,5152       0,2923

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          2,3281       0,0110        1,8171       0,0094        4,1452       0,0204

     4-этажные          2,3281       0,0258        1,8171       0,0217        4,1452       0,0475

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем,

     раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          3,9150       0,0589        2,3182       0,0389        6,2332       0,0978

     9-этажные          3,9150       0,1018        2,3182       0,0655        6,2332       0,1673

  4  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          4,2630       0,0685        2,7402       0,0479        7,0032       0,1164

     6-этажные          4,2630       0,0659        2,7402       0,0458        7,0032       0,1117

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ЛИТОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,9087       0,1264        3,6165       0,1196        7,5252       0,2460

     2-этажные          3,9087       0,1338        3,6165       0,1262        7,5252       0,2600

     3-этажные          3,9087       0,1232        3,6165       0,1162        7,5252       0,2394

     5-этажные          3,9087       0,1539        3,6165       0,1452        7,5252       0,2991

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ваннами с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5252          -            -             -          7,5252          -

     2-этажные          7,5252       0,6925          -             -          7,5252       0,6925

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,9285          -          1,2067          -          4,1352          -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО ОММИ"

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,3897          -             -          4,9152       0,3897

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ПАДАЛИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4484          -          3,0668          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4484       0,0377        3,0668        0,0285       7,5152        0,0662

     4-этажные          4,4484       0,0683        3,0668        0,0507       7,5152        0,1190

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          2,9274       0,0227        1,2078        0,0172       4,1352        0,0399

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352       0,0597           -            -          4,1352        0,0597

     3-этажные          4,1352       0,0401           -            -          4,1352        0,0401

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ВОЗНЕСЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,3880          -             -          7,5152        0,3880

     3-этажные          7,5152       0,1020          -             -          7,5152        0,1020

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7452          -            -             -          6,7452          -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ЭЛЬБАНСКОМУ ГОРОДСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4484       0,1877        3,0668       0,1598        7,5152       0,3475

     2-этажные          4,4484       0,1830        3,0668       0,1385        7,5152       0,3215

     3-этажные          4,4484       0,2742        3,0668       0,2051        7,5152       0,4793

     5-этажные          4,4484       0,2318        3,0668       0,1708        7,5152       0,4026

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО АЯН"

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,0287          -             -          4,9152       0,0287

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ГОРОД БИКИН" БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4942          -          3,0210          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4942       0,0453        3,0210       0,0336        7,5152       0,0789

     3-этажные          4,4942       0,0556        3,0210       0,0408        7,5152       0,0964

     4-этажные          4,4942       0,0854        3,0210       0,0621        7,5152       0,1475

     5-этажные          4,4942       0,0892        3,0210       0,0644        7,5152       0,1536

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          4,1434       0,0470        2,6018       0,0330        6,7452       0,0800

     5-этажные          4,1434       0,0695        2,6018       0,0478        6,7452       0,1173

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,3463          -             -          7,5152       0,3463

     3-этажные          7,5152       0,0767          -             -          7,5152       0,0767

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ЛЕРМОНТОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4965       0,2919        3,0237       0,2168        7,5202       0,5087

     5-этажные          4,4965       0,1900        3,0237       0,1371        7,5202       0,3271

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5202       0,0877          -             -          7,5202       0,0877

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          4,7267          -          2,7985          -          7,5252

     2-этажные          4,7267       0,2112        2,7985       0,1429        7,5252       0,3541

     3-этажные          4,7267       0,2331        2,7985       0,1551        7,5252       0,3882

     4-этажные          4,7267       0,2205        2,7985       0,1449        7,5252       0,3654

     5-этажные          4,7267       0,2027        2,7985       0,1319        7,5252       0,3346

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением оснащенные ванными

     сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     5-этажные          4,7242       0,2444        2,7960       0,1590        7,5202       0,4034

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     5-этажные          4,7217       0,7271        2,7935       0,4730        7,5152       1,2001

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          7,5252          -            -             -          7,5252          -

     2-этажные          7,5252          -            -             -          7,5252          -

  5  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,3375       0,1035        2,4077       0,0676        6,7452       0,1711

     5-этажные          4,3375       0,1053        2,4077       0,0657        6,7452       0,1710

  6  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1650 - 1700

     мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,7267          -          2,7985          -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ПОСЕЛОК ТОКИ" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     2-этажные          4,6885       0,1635        2,8367       0,1123        7,5252       0,2758

     3-этажные          4,6885       0,0676        2,8367       0,0999        7,5252       0,1675

     5-этажные          4,6885       0,2980        2,8367       0,1974        7,5252       0,4954

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными с душем, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,8529          -          2,0723          -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,8529          -          2,0723          -          4,9252          -

  4  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены

     с применением расчетного метода)

     1-этажные          0,3976          -          0,3576          -            -             -

  5  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          1,1776       0,0693        0,3576       0,0457        1,5352       0,1150

  6  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без

     душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          3,3987       0,1582        1,5165       0,0939        4,9152       0,2521

     3-этажные          3,3987       0,1938        1,5165       0,1116        4,9152       0,3054

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными без душа, мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,3152          -            -             -            -             -

  8  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными без душа, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          1,5631          -          0,7521          -            -             -

  9  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением оснащенные душевыми,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,3031       0,0943        2,4421       0,0626        6,7452       0,1569

     3-этажные          4,3031       0,1520        2,4421       0,0991        6,7452       0,2511

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ"

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,6885       0,1037        2,8367       0,0728        7,5252       0,1765

     2-этажные          4,6885       0,1496        2,8367       0,1028        7,5252       0,2524

     3-этажные          4,6885       0,3518        2,8367       0,2380        7,5252       0,5898

     5-этажные          4,6885       0,2948        2,8367       0,1953        7,5252       0,4901

     6-этажные          4,6885       0,3153        2,8367       0,2073        7,5252       0,5226

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5252       0,1875          -             -          7,5252       0,1875

     2-этажные          7,5252       0,3514          -             -          7,5252       0,3514

     5-этажные          7,5252       0,2447          -             -          7,5252       0,2447

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          5,1584       0,2225          -             -          5,1584       0,2225

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          6,7452       0,2032          -             -          6,7452       0,2032

  5  Дома с централизованным холодным, горячим, водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          4,3031       0,1456        2,4421       0,0925        6,7452       0,2381

  6  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными с душем, раковиной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,2909          -          2,4791          -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ПОСЕЛОК МОНГОХТО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     2-этажные          4,6836       0,1485        2,8316       0,1020        7,5152       0,2505

     3-этажные          4,6836       0,2155        2,8316       0,1458        7,5152       0,3613

     4-этажные          4,6836       0,3818        2,8316       0,2551        7,5152       0,6369

     5-этажные          4,6836       0,3482        2,8316       0,2305        7,5152       0,5787

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПО ДАТТИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -            -             -

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7352          -            -             -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9152          -            -             -            -             -

     2-этажные          4,9152          -            -             -            -             -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,0032          -            -             -            -             -

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1650 - 1700 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5252          -            -             -            -             -

     2-этажные          7,5252          -            -             -            -             -

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1650 - 1700 мм с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9252          -            -             -            -             -

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7452          -            -             -            -             -

     2-этажные          6,7452          -            -             -            -             -

  8  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, мойкой кухонной, унитазом

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1452          -            -             -            -             -

     2-этажные          4,1452          -            -             -            -             -

  9  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, раковиной, унитазом

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,2332          -            -             -            -             -

 10  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, раковиной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3652          -            -             -            -             -

 11  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -            -             -

     2-этажные          4,1352          -            -             -            -             -

 12  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3552          -            -             -            -             -

 13  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной, унитазом (определены

     с применением расчетного метода)

     1-этажные          1,5352          -            -             -            -             -

 14  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

     2-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

 15  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ТУЛУЧИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной с душем, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9252       0,2298          -             -            -             -

     2-этажные          4,9252       0,1995          -             -            -             -

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9252          -            -             -          4,9252          -

     2-этажные          4,9252       0,4495          -             -          4,9252       0,4495

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО УСЬКА-ОРОЧСКОМУ

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          2,8529       0,2497        2,0723       0,2020        4,9252       0,4517

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными с душем, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          2,8529       0,1435        2,0723       0,1160          -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, использующие водяную систему теплоснабжения в

     целях горячего водоснабжения, водоотведением, оснащенные ванными с душем, мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          2,8529          -          2,0723          -          4,9252          -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, использующие водяную систему теплоснабжения в

     целях горячего водоснабжения, оснащенные ванными с душем, мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     2-этажные          2,0729       0,1582        2,0723       0,1582          -             -

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, использующие водяную систему теплоснабжения в

     целях горячего водоснабжения, оснащенные ванными с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с

     применением расчетного метода)

     2-этажные          2,8529       0,2391        2,0723       0,1934          -             -

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, использующие водяную систему теплоснабжения в

     целях горячего водоснабжения, оснащенные ванными с душем, мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          2,0729          -          2,0723          -            -             -

     2-этажные          2,0729       0,1545        2,0723       0,1545          -             -

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, использующие водяную систему теплоснабжения в

     целях горячего водоснабжения, оснащенные мойкой кухонной (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          0,3976          -          0,3576          -            -             -

     2-этажные          0,3976       0,0549       0,03576       0,0536          -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "ПОСЕЛОК ТУМНИН"

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной с душем, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5252       0,0627          -             -            -             -

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной с душем, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9252       0,3652          -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ВЫСОКОГОРНЕНСКОМУ

ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          4,7217          -          2,7935          -          7,5152

     2-этажные          4,7217       0,2232        2,7935       0,1509        7,5152       0,3741

     3-этажные          4,7217       0,2759        2,7935       0,1835        7,5152       0,4594

     5-этажные          4,7217       0,3024        2,7935       0,1967        7,5152       0,4991

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 -

     1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          4,7217          -          2,7935          -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной 1500 -

     1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          7,5152                       -             -          7,5152

     2-этажные          7,5152       0,3739          -             -          7,5152       0,3739

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -            -             -

     2-этажные          7,5152       0,0320          -             -            -             -

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          7,5252          -            -             -          7,5252          -

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1650 - 1700 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5252       0,0626          -             -            -             -

  7  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     2-этажные          4,7267       0,2295        2,7985       0,1533        7,5252       0,3828

  8  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     2-этажные          7,5252       0,4020          -             -          7,5252       0,4020

     5-этажные          7,5252       0,5300          -             -          7,5252       0,5300

  9  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9252          -            -             -          4,9252          -

 10  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1650 - 1700

     мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4646          -          0,4606          -            -             -

 11  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1650 - 1700 мм с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9252          -            -             -            -             -

 12  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

 13  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1650 - 1700 мм с

     душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1452          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН" ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4237          -          3,1015          -          7,5252          -

     2-этажные          4,4237       0,0504        3,1015       0,0386        7,5252       0,0891

     3-этажные          4,4237       0,0578        3,1015       0,0438        7,5252       0,1016

     4-этажные          4,4237       0,0749        3,1015       0,0563        7,5252       0,1312

     5-этажные          4,4237       0,0735        3,1015       0,0549        7,5252       0,1284

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

     2-этажные          4,1352       0,2003          -             -          4,1352       0,2003

     4-этажные          4,1352       0,0515          -             -          4,1352       0,0515

     5-этажные          4,1352       0,0992          -             -          4,1352       0,0992

  3  Дома с централизованным горячим водоснабжением, оснащенные душем, раковиной, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные            -             -          2,6697          -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО НОВОУРГАЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          4,4192       0,1193        3,0960       0,0891        7,5152       0,2084

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ПОСЕЛОК АЛОНКА" ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4192       0,0282        3,0960       0,0216        7,5152       0,0498

     3-этажные          4,4192       0,0510        3,0960       0,0386        7,5152       0,0896

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ПОСЕЛОК ГЕРБИ" ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4192          -          3,0960          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4192       0,0243        3,0960       0,0186        7,5152       0,0429

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СУЛУКСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4192          -          3,0960          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4192       0,0277        3,0960       0,0212        7,5152       0,0489

     5-этажные          4,4192       0,1189        3,0960       0,0887        7,5152       0,2076

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ПОСЕЛОК ЭТЫРКЭН" ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4192          -          3,0960          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4192       0,0302        3,0960       0,0232        7,5152       0,0534

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПО ТЫРМИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными с душем, раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4192       0,1621          -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4962       0,1191        3,0190       0,0884        7,5152       0,2075

     3-этажные          4,4962       0,1718        3,0190       0,1259        7,5152       0,2977

     4-этажные          4,4962       0,1581        3,0190       0,1148        7,5152       0,2729

     5-этажные          4,4962       0,1951        3,0190       0,1406        7,5152       0,3357

     6-этажные          4,4962       0,0226        3,0190       0,0162        7,5152       0,0388

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          7,5152       0,4902          -             -          7,5152       0,4902

     5-этажные          7,5152       0,4804          -             -          7,5152       0,4804

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без

     душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          3,3110       0,0211        1,6042       0,0131        4,9152       0,0342

     3-этажные          3,3110       0,0333        1,6042       0,0202        4,9152       0,0535

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,0937          -             -          4,9152       0,0937

     3-этажные          4,9152       0,0859          -             -          4,9152       0,0859

     4-этажные          4,9152       0,1968          -             -          4,9152       0,1968

     5-этажные          4,9152       0,1377          -             -          4,9152       0,1377

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

     2-этажные          4,1352       0,0424          -             -          4,1352       0,0424

     5-этажные          4,1352       0,0830          -             -          4,1352       0,0830

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО АВАН"

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152                       -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,1668          -             -          7,5152       0,1668

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА"

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152        0,7647          -             -         7,5152        0,7647

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ"

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       1,0110          -             -          7,5152       1,0110

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО КАПИТОНОВКА"

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │   Норматив холодного     │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -             -             -         7,5152

     2-этажные          7,5152       0,0401           -             -         7,5152        0,0401

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО КРАСИЦКОЕ"

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,3374          -             -          7,5152       0,3374

     3-этажные          7,5152       0,4599          -             -          7,5152       0,4599

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО САДОВОЕ"

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,3764          -             -          7,5152       0,3764

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО ШЕРЕМЕТЬЕВО"

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,0964          -             -          7,5152       0,0964

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СНЕЖНЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,1249          -             -          7,5152       0,1249

     3-этажные          7,5152       0,4122          -             -          7,5152       0,4122

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО НИЖНЕХАЛБИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,4337          -             -          7,5152       0,4337

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО УКТУРСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,2372       0,2848        2,7660       0,2082        7,0032       0,4930

     3-этажные          4,2372       0,0634        2,7660       0,0457        7,0032       0,1091

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ЯГОДНЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4370          -          3,0782          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4370       0,8797        3,0782       0,6689        7,5152       1,5486

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными с душем, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4370          -          3,0782          -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, унитазом

     (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          3,6232       0,1466          -             -          3,6232       0,1466

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"СЕЛО ПИВАНЬ" КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          4,4484       0,2724        3,0668       0,2038        7,5152       0,4762

     5-этажные          4,4484       0,0548        3,0668       0,0404        7,5152       0,0952

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "ПОСЕЛОК МОЛОДЕЖНЫЙ"

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          4,9152       0,3583          -             -          4,9152       0,3583

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"СЕЛО ХУРБА" КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4484       0,0426        3,0668       0,0322        7,5152       0,0748

     3-этажные          4,4484       0,2139        3,0668       0,1600        7,5152       0,3739

     5-этажные          4,4484       0,1558        3,0668       0,1148        7,5152       0,2706

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,3554          -             -          7,5152       0,3554

     5-этажные          7,5152       0,1244          -             -          7,5152       0,1244

  3  Дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          2,3214       0,1582        1,8238       0,1330        4,1452       0,2912

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          4,1352       0,0807          -             -          4,1352       0,0807

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"СЕЛО БОЛЬШАЯ КАРТЕЛЬ" КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          4,3470       0,0529        3,0782       0,0391        7,4252       0,0920

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛИХИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     2-этажные          4,8715       0,1115        2,6537       0,0710        7,5252       0,1824

     3-этажные          4,8715       0,1778        2,6537       0,1110        7,5252       0,2888

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          4,4370          -          3,0782          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4370       0,1343        3,0782       0,1021        7,5152       0,2364

     5-этажные          4,4370       0,2011        3,0782       0,1489        7,5152       0,3500

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     2-этажные          3,0966       0,1552        1,8286       0,1097        4,9252       0,2649

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4722       0,1480        3,0430       0,1109        7,5152       0,2589

     3-этажные          4,4722       0,2838        3,0430       0,2102        7,5152       0,4940

     5-этажные          4,4722       0,3398        3,0430       0,2476        7,5152       0,5874

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          4,1235       0,3989        2,6217       0,2771        6,7452       0,6760

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,9413          -          1,1939          -          4,1352          -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванной с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          7,5152       0,0269          -             -          7,5152       0,0269

     4-этажные          7,5152       0,0505          -             -          7,5152       0,0505

     5-этажные          7,5152       0,1036          -             -          7,5152       0,1036

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          6,7452       0,3072          -             -          6,7452       0,3072

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванной без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,1529          -             -          4,9152       0,1529

     3-этажные          4,9152       0,2654          -             -          4,9152       0,2654

     5-этажные          4,9152       0,3491          -             -          4,9152       0,3491

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванной без душа,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          2,3152       0,0198          -             -          2,3152       0,0198

     4-этажные          2,3152       0,1762          -             -          2,3152       0,1762

     5-этажные          2,3152       0,1510          -             -          2,3152       0,1510

  8  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

     2-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

  9  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3552          -            -             -            -             -

     2-этажные          3,3552          -            -             -            -             -

     3-этажные          3,3552       0,0469          -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО БИЧЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,0328          -             -          7,5152       0,0328

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГЕОРГИЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метод)

     2-этажные          7,5152       0,0780          -             -          7,5152       0,0780

     4-этажные          7,5152       0,0916          -             -          7,5152       0,0916

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ХОРСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5252          -            -             -          7,5252          -

     2-этажные          7,5252       0,2251          -             -          7,5252       0,2251

     3-этажные          7,5252       0,1142          -             -          7,5252       0,1142

     4-этажные          7,5252       0,2980          -             -          7,5252       0,2980

     5-этажные          7,5252       0,1257          -             -          7,5252       0,1257

     6-этажные          7,5252       0,1193          -             -          7,5252       0,1193

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

     3-этажные          4,1352       0,0727          -             -          4,1352       0,0727

     5-этажные          4,1352       1,1469          -             -          4,1352       1,1469

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

     2-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО МОГИЛЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,0787          -             -          4,9152       0,0787

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными, раковиной, мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9152          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СВЯТОГОРСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5252          -            -             -          7,5252          -

     2-этажные          7,5252       0,0469          -             -          7,5252       0,0469

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352       0,0588          -             -          4,1352       0,0588

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СИТИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,2772          -             -          4,9152       0,2772

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными без душа, раковиной, мойкой

     кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "ПОСЕЛОК СУКПАЙ"

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          4,9152       0,0307          -             -          4,9152       0,0307

     5-этажные          4,9152       0,0468          -             -          4,9152       0,0468

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ЧЕРНЯЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,3366          -             -          4,9152       0,3366

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

МУХЕН" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │   Норматив холодного     │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152        0,2312          -             -         4,9152        0,2312

     4-этажные          4,9152        0,0737          -             -         4,9152        0,0737

     5-этажные          4,9152        0,0680          -             -         4,9152        0,0680

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ОБОРСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     4-этажные          7,5152       0,1249          -             -          7,5152       0,1249

     5-этажные          7,5152       0,0798          -             -          7,5152       0,0798

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО МАЯК"

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9152          -            -             -          4,9152          -

     2-этажные          4,9152       0,0427          -             -          4,9152       0,0427

     3-этажные          4,9152       0,6650          -             -          4,9152       0,6650

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ЛИДОГИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152          -            -             -          4,9152          -

     3-этажные          4,9152       0,0550          -             -          4,9152       0,0550

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "ГОРОД

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ" НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,3980          -          3,1172          -          7,5152          -

     2-этажные          4,3980       0,2083        3,1172       0,1609        7,5152       0,3692

     3-этажные          4,3980       0,1938        3,1172       0,1482        7,5152       0,3420

     4-этажные          4,3980       0,2230        3,1172       0,1767        7,5152       0,3997

     5-этажные          4,3980       0,2407        3,1172       0,1814        7,5152       0,4221

     6-этажные          4,3980       0,2537        3,1172       0,1901        7,5152       0,4438

     9-этажные          4,3980       0,2247        3,1172       0,1666        7,5152       0,3913

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,2122          -             -          7,5152       0,2122

     5-этажные          7,5152       0,5147          -             -          7,5152       0,5147

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          2,6420       0,4148        2,2732       0,3703        4,9152       0,7851

  4  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без

     душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          1,4880       0,1123        0,8272       0,0850        2,3152       0,1973

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,3152          -            -             -          2,3152          -

     2-этажные          2,3152       0,1294          -             -          2,3152       0,1294

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными без душа, мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,3152       0,0859          -             -            -             -

  7  Дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          2,3002       0,5390        1,8450       0,4598        4,1452       0,9988

  8  Дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          1,1419       0,0973        0,3933       0,0667        1,5352       0,1640

  9  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          1,5352       0,0464          -             -          1,5352       0,0464

 10  Дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные            -             -          1,5352       0,0285        1,5352       0,0285

 11  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной, унитазом (определены

     с применением расчетного метода)

     2-этажные          1,1419       0,1187          -             -            -             -

 12  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

     2-этажные          0,7552       0,1632          -             -            -             -

 13  Дома с централизованным горячим водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные            -             -          0,3933          -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

МНОГОВЕРШИННЫЙ" НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     3-этажные          7,5152       0,0901          -             -          7,5152       0,0901

     4-этажные          7,5152       0,0959          -             -          7,5152       0,0959

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО МАГИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,3980          -          3,1172          -          7,5152          -

     2-этажные          4,3980       0,0597        3,1172       0,0461        7,5152       0,1058

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,1963          -             -          7,5152       0,1963

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     5-этажные          2,6420       0,4148        2,2732       0,3703        4,9152       0,7851

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,1018          -             -          4,9152       0,1018

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          1,5352       0,0401          -             -          1,5352       0,0401

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,0779          -             -          7,5152       0,0779

     3-этажные          7,5152       0,0915          -             -          7,5152       0,0915

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1452          -            -             -          4,1452          -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          1,9203          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ" НИКОЛАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,6420          -          2,2732          -          4,9152          -

     2-этажные          2,6420       0,0573        2,2732       0,0519        4,9152       0,1092

     3-этажные          2,6420       0,0373        2,2732       0,0336        4,9152       0,0709

     4-этажные          2,6420       0,1160        2,2732       0,1039        4,9152       0,2199

     5-этажные          2,6420       0,0332        2,2732       0,0296        4,9152       0,0628

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены

     с применением расчетного метода)

     1-этажные          0,3619       0,0127        0,3933       0,0130          -             -

     2-этажные          0,3619       0,0277        0,3933       0,0282          -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

ОХОТСК" ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,0509          -             -          4,9152       0,0509

     4-этажные          4,9152       0,0485          -             -          4,9152       0,0485

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552       0,0333          -             -          0,7552       0,0333

     2-этажные          0,7552       0,0381          -             -          0,7552       0,0381

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПО БУЛГИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванной сидячей длиной 1200 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5202          -            -             -            -             -

     2-этажные          7,5202          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО ИМЕНИ ПОЛИНЫ

ОСИПЕНКО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов)

     1-этажные          4,1352       0,1693          -             -          4,1352       0,1693

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "ГОРОД

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ" СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,6295          -          3,1057          -            -             -

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,0667       0,0652        2,6785       0,0481        6,7452       0,1133

     5-этажные          4,0667       0,2122        2,6785       0,1516        6,7452       0,3638

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом, использующие систему теплоснабжения в целях горячего водоснабжения

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,0667          -          2,6785          -          6,7452          -

     2-этажные          4,0667       0,0946        2,6785       0,0698        6,7452       0,1644

     3-этажные          4,0667       0,3060        2,6785       0,2228        6,7452       0,5288

     5-этажные          4,0667       0,1477        2,6785       0,1055        6,7452       0,2532

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3552          -            -             -            -             -

     2-этажные          3,3552       0,3201          -             -            -             -

     3-этажные          3,3552       0,0860          -             -            -             -

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7352          -            -             -            -             -

     2-этажные          6,7352          -            -             -            -             -

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной,

     использующие систему теплоснабжения в целях горячего водоснабжения (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,1246       0,0301        1,2306       0,0227          -             -

     2-этажные          2,1246       0,1381        1,2306       0,1013          -             -

  7  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,1246          -          1,2306          -            -             -

  8  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352       0,1623          -             -          4,1352       0,1623

  9  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом, использующие систему теплоснабжения в целях горячего водоснабжения

     (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          2,9046       0,1566        1,2306       0,0932        4,1352       0,2498

 10  Дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, использующие систему теплоснабжения в целях горячего

     водоснабжения (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные            -             -          1,2306       0,0524          -             -

     2-этажные            -             -          1,2306       0,0921          -

 11  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550

     мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,6295          -          3,1057          -            -             -

 12  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,2351          -             -          7,5152       0,2351

     3-этажные          7,5152       0,2047          -             -          7,5152       0,2047

     4-этажные          7,5152       0,3834          -             -          7,5152       0,3834

     5-этажные          7,5152       0,2364          -             -          7,5152       0,2364

 13  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной 1500 -

     1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом, использующие систему теплоснабжения в

     целях горячего водоснабжения (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4095          -          3,1057          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4095       0,1883        3,1057       0,1448        7,5152       0,3331

     3-этажные          4,4095       0,1764        3,1057       0,1342        7,5152       0,3106

     4-этажные          4,4095       0,2170        3,1057       0,1637        7,5152       0,3807

     5-этажные          4,4095       0,2563        3,1057       0,1921        7,5152       0,4484

 14  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          4,4095          -          3,1057          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4095       0,1629        3,1057       0,1252        7,5152       0,2881

     3-этажные          4,4095       0,2025        3,1057       0,1540        7,5152       0,3565

     4-этажные          4,4095       0,2723        3,1057       0,2054        7,5152       0,4777

     5-этажные          4,4095       0,2144        3,1057       0,1607        7,5152       0,3751

     6-этажные          4,4095       0,2393        3,1057       0,1784        7,5152       0,4177

     9-этажные          4,4095       0,2774        3,1057       0,2046        7,5152       0,4820

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛОСОСИНА" СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     5-этажные          7,5152       0,2431          -             -          7,5152       0,2431

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными с душем, раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -            -             -

     2-этажные          7,5152          -            -             -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,6836       0,0269        2,8316       0,0185        7,5152       0,0454

     4-этажные          4,6836       0,0848        2,8316       0,0567        7,5152       0,1415

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МАЙСКИЙ" СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          4,6836                     2,8316                     7,5152

     2-этажные          4,6836       0,1365        2,8316       0,0938        7,5152       0,2303

     3-этажные          4,6836       0,2389        2,8316       0,1616        7,5152       0,4005

     4-этажные          4,6836       0,3648        2,8316       0,2438        7,5152       0,6086

     5-этажные          4,6836       0,0947        2,8316       0,0627        7,5152       0,1574

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550

     мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,6836          -          2,8316          -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,0132          -          1,1220          -            -             -

  4  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,3031       0,0953        2,4421       0,0649        6,7452       0,1602

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -            -             -

  6  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550

     мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,8480       0,0604        2,0672       0,0488        4,9152       0,1092

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной 1500 -

     1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,1081          -             -          4,9152       0,1081

     3-этажные          4,9152       0,1728          -             -          4,9152       0,1728

  8  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,0571          -             -            -             -

  9  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     2-этажные          0,7552       0,0725          -             -            -             -

 10  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          7,5152       0,5629          -             -          7,5152       0,5629

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГАТКИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной 1500 -

     1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550 мм с

     душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152                       -             -            -             -

     2-этажные          7,5152                       -             -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной, унитазом (определены

     с применением расчетного метода)

     1-этажные          1,5352          -            -             -            -             -

     2-этажные          1,5352       0,1016          -             -            -             -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          1,5352                       -             -          1,5352

     2-этажные          1,5352       0,0807          -             -          1,5352       0,0807

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, мойкой кухонной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          0,7552                       -             -            -             -

     2-этажные          0,7552       0,0604          -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА" СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной 1650 -

     1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     2-этажные          7,5252       0,2079          -             -          7,5252       0,2079

     3-этажные          7,5252       0,1271          -             -          7,5252       0,1271

     4-этажные          7,5252       0,1037          -             -          7,5252       0,1037

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     5-этажные          4,4095       0,0738        3,1057       0,0553        7,5152       0,1291

    КонсультантПлюс: примечание.

    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     5-этажные          7,5120       0,1393          -             -          7,5120       0,1393

     6-этажные          7,5120       0,2059          -             -          7,5120       0,2059

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными сидячими

     длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     5-этажные          4,9070       0,0843          -             -          4,9070       0,0843

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352       0,1270          -             -          4,1352       0,1270

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1   Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

      душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4484       0,0132        3,0668       0,0100        7,5152       0,0232

     3-этажные          4,4484       0,0190        3,0668       0,0143        7,5152       0,0333

     4-этажные          4,4484       0,0377        3,0668       0,0279        7,5152       0,0656

     5-этажные          4,4484       0,0754        3,0668       0,0556        7,5152       0,1310

     6-этажные          4,4484       0,0816        3,0668       0,0598        7,5152       0,1414

     9-этажные          4,4484       0,1014        3,0668       0,0734        7,5152       0,1748

     10-этажные         4,4484       0,1166        3,0668       0,0842        7,5152       0,2008

  2   Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

      раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          3,9016       0,1426        2,3316       0,0950        6,2332       0,2376

     9-этажные          3,9016       0,1796        2,3316       0,1164        6,2332       0,2960

  3   Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

      расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

  4    Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ваннами с душем,

       раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРНЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4484          -          3,0668          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4484       0,0155        3,0668       0,0117        7,5152       0,0272

     3-этажные          4,4484       0,0299        3,0668       0,0224        7,5152       0,0523

     4-этажные          4,4484       0,0417        3,0668       0,0309        7,5152       0,0726

     5-этажные          4,4484       0,0598        3,0668       0,0441        7,5152       0,1039

     6-этажные          4,4484       0,0821        3,0668       0,0601        7,5152       0,1422

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО БЕРЕЗОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152       0,0230          -             -          7,5152       0,0230

     5-этажные          7,5152       0,0420          -             -          7,5152       0,0420

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          6,2332       0,0430          -             -          6,2332       0,0430

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ДУКИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152        0,0290         -             -          7,5152        0,0290

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "ПОСЕЛОК АМГУНЬ"

СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,0251          -             -          7,5152       0,0251

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ПОСЕЛОК ГОРИН" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4484          -          3,0668          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4484       0,0151        3,0668       0,0114        7,5152       0,0265

     3-этажные          4,4484       0,0108        3,0668       0,0085        7,5152       0,0193

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ПОСЕЛОК ДЖАМКУ" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4192          -          3,0960          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4192       0,0150        3,0960       0,0110        7,5152       0,0260

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО ЭВОРОН"

СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,0227          -             -          7,5152       0,0227

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ХУРМУЛИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4484          -          3,0668          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4484       0,0110        3,0668       0,0105        7,5152       0,0215

     5-этажные          4,4484       0,0487        3,0668       0,0358        7,5152       0,0845

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"СЕЛО БОГОРОДСКОЕ" УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Нормативы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          4,3980          -          3,1172          -          7,5152          -

     2-этажные          4,3980       0,0300        3,1172       0,0231        7,5152       0,0531

     3-этажные          4,3980       0,1408        3,1172       0,1076        7,5152       0,2484

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, раковиной, мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7452          -            -             -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, унитазом

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,6232          -            -             -          3,6232          -

  5  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          2,6464          -          2,2788          -          4,9252          -

  6  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          4,4024          -          3,1228          -          7,5252          -

     2-этажные          4,4024          -          3,1228          -          7,5252          -

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9252          -            -             -          4,9252          -

  8  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          2,7003       0,0512        0,9229       0,0269        3,6232       0,0781

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СУСАНИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9252          -            -             -          4,9252          -

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной,

     раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными без душа, мойкой кухонной,

     раковиной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -            -             -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной, раковиной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3552          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО БУЛАВА"

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,6232          -            -             -          3,6232          -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО СОФИЙСК"

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными сидячими 1200

     мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5202       0,0667          -             -          7,5202       0,0667

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ДЕ-КАСТРИНСКОМУ

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ, УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     2-этажные          4,3847       0,0429        3,1305       0,0333        7,5152       0,0762

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     3-этажные          4,3891       0,0489        3,1361       0,0376        7,5252       0,0865

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     сидячими длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     2-этажные          4,3869       0,0318        3,1333       0,0247        7,5202       0,0565

  4  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     сидячими длиной 1200 мм, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          2,6373       0,0183        2,2829       0,0166        4,9202       0,0349

  5  Дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные            -             -          0,3947          -          0,3947          -

  6  Дома с централизованным горячим водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     2-этажные            -             -          0,3947          -            -             -

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной и мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3552          -            -             -            -             -

  8  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,0442       0,0160        2,7010       0,0119        6,7452       0,0279

     3-этажные          4,0442       0,0885        2,7010       0,0651        6,7452       0,1536

  9  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без

     душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,2350          -          1,6802          -          4,9152          -

 10  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550

     мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,6047          -          3,1305          -            -             -

 11  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО МАРИИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     4-этажные          2,7755       0,0128        1,3597       0,0078        4,1352       0,0206

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"ПОСЕЛОК ЦИММЕРМАНОВКА" УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,6690          -          2,2462          -          4,9152          -

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9152          -            -             -          4,9152          -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными с душем, раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9152          -            -             -            -             -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными с душем, раковиной, мойкой

     кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7352          -            -             -            -             -

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7352          -            -             -          6,7352          -

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

  7  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной и мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3552          -            -             -            -             -

  8  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными с душем, раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152          -            -             -            -             -

  9  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4504          -          3,0648          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4504       0,2690        3,0648       0,2034        7,5152       0,4724

 10  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

 11  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          1,5352          -            -             -          1,5352          -

 12  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7452          -            -             -          6,7452          -

 13  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные ванными с душем, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -            -             -

 14  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, унитазом

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,6232          -            -             -          3,6232          -

 15  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, мойкой кухонной (определены

     с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,3652          -            -             -            -             -

 16  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"СЕЛО БЫЧИХА" ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4722          -          3,0430          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4722       0,1056        3,0430       0,0791        7,5152       0,1847

     4-этажные          4,4722       0,1378        3,0430       0,1011        7,5152       0,2389

     5-этажные          4,4722       0,1215        3,0430       0,0886        75152        0,2101

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ОСИНОВОРЕЧЕНСКОМУ

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │   Норматив холодного     │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4722          -          3,0430          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4722       0,0430        3,0430       0,0322        7,5152        0,0752

     3-этажные          4,4722       0,0686        3,0430       0,0508        7,5152        0,1194

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ВОСТОЧНОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4942          -          3,0210          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4942       0,2521        3,0210       0,1872        7,5152       0,4393

     3-этажные          4,4942       0,0424        3,0210       0,0311        7,5152       0,0735

     4-этажные          4,4942       0,1144        3,0210       0,0831        7,5152       0,1975

     5-этажные          4,4942       0,1267        3,0210       0,0914        7,5152       0,2181

     6-этажные          4,4942       0,1184        3,0210       0,0849        7,5152       0,2033

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,600           -            -             -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, унитазом

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,6232          -            -             -          3,6232          -

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     3-этажные          7,5152       0,1185          -             -          7,5152       0,1185

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОМУ

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          4,4722       0,0982        3,0430       0,0715        7,5152       0,1697

     6-этажные          4,4722       0,0874        3,0430       0,0633        7,5152       0,1507

     9-этажные          4,4722       0,1101        3,0430       0,0788        7,5152       0,1889

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,1418          -             -          7,5152       0,1418

     3-этажные          7,5152       0,0855          -             -          7,5152       0,0855

     4-этажные          7,5152       0,2248          -             -          7,5152       0,2248

     5-этажные          7,5152       0,1510          -             -          7,5152       0,1510

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные мойкой кухонной (определены с

     применением расчетного метода)

     1-этажные          0,7552          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГАЛКИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          7,5152       0,3698          -             -          7,5152       0,3698

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,9152       0,4778          -             -          4,9152       0,4778

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          1,5352       0,1534          -             -          1,5352       0,1534

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ДРУЖБИНСКОМУ

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,1126          -             -          7,5152       0,1126

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     5-этажные          4,4722        0,060        3,0430       0,0438        7,5152       0,1038

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352       0,0768          -             -          4,1352       0,0768

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          6,7452       0,1533          -             -          6,7452       0,1533

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"СЕЛО НЕКРАСОВКА" ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4722          -          3,0430          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4722          -          3,0430          -          7,5152          -

     5-этажные          4,4722       0,0984        3,0430       0,0717        7,5152       0,1701

     6-этажные          4,4722       0,1456        3,0430       0,1055        7,5152       0,2511

  2  Дома с централизованным горячим водоснабжением, оснащенные ванными с душем, раковиной, мойкой

     кухонной (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные            -             -          3,0430          -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,1352          -            -             -          4,1352          -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО АНАСТАСЬЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          7,5152         0,3650        -             -          7,5152       0,3650

     4-этажные          7,5152         0,2567        -             -          7,5152       0,2567

     5-этажные          7,5152         0,1495        -             -          7,5152       0,1495

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352         0,1476        -             -          4,1352       0,1476

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО МАЛЫШЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152       0,1012          -             -          7,5152       0,1012

     2-этажные          7,5152       0,2758          -             -          7,5152       0,2758

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО МИРНЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной сидячей

     длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     3-этажные          4,3982       0,1863          -             -          4,3982       0,1863

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     2-этажные          7,5152       0,1792          -             -          7,5152       0,1792

     3-этажные          7,5152       0,2167          -             -          7,5152       0,2167

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     5-этажные          4,7449       0,0941        2,7703       0,0606        7,5152       0,1547

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          3,6232       0,1128          -             -          3,6232       0,1128

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕРГЕЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │   Норматив холодного     │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     2-этажные          7,5152        0,0629          -             -         7,5152        0,0629

     4-этажные          7,5152        0,4716          -             -         7,5152        0,4716

     5-этажные          7,5152        0,1502          -             -         7,5152        0,1502

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     4-этажные          4,9152        0,0950          -             -         4,9152        0,0950

     5-этажные          4,9152        0,1068          -             -         4,9152        0,1068

  3  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     2-этажные          4,4722        0,0741       3,0430        0,0556       7,5152        0,1297

     5-этажные          4,4722        0,1480       3,0430        0,1079       7,5152        0,2559

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ТОПОЛЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4708          -          3,0444          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4708       0,0326        3,0444       0,0245        7,5152       0,0571

     3-этажные          4,4708       0,0497        3,0444       0,0368        7,5152       0,0865

     4-этажные          4,4708       0,0951        3,0444       0,0699        7,5152       0,1650

     5-этажные          4,4708       0,0943        3,0444       0,0688        7,5152       0,1631

     6-этажные          4,4708       0,0936        3,0444       0,0679        7,5152       0,1615

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          4,1234       0,0793        2,6218       0,0551        6,7452       0,1344

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными без душа,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,9152          -            -             -          4,9152          -

     2-этажные          4,9152       0,2675          -             -          4,9152       0,2675

     3-этажные          4,9152       0,0724          -             -          4,9152       0,0724

  4  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, унитазом

     (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          3,6232          -            -             -          3,6232          -

     2-этажные          3,6232       0,0847          -             -          3,6232       0,0847

  5  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          2,8432          -            -             -            -             -

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

"СЕЛО ИЛЬИНКА" ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     1-этажные          7,5152       0,0864          -             -          7,5152       0,0864

  2  Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные

     ванными длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с

     применением расчетного метода)

     2-этажные          4,4722       0,1849        3,0430       0,1385        7,5152       0,3234

     4-этажные          4,4722       0,0887        3,0430       0,0651        7,5152       0,1538

     5-этажные          4,4722       0,0722        3,0430       0,0526        7,5152       0,1248

     6-этажные          4,4722       0,1116        3,0430       0,0809        7,5152       0,1925

  3  Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1234       0,6758        2,6218       0,4863        6,7452       1,1621

     4-этажные          4,1234       0,0848        2,6218       0,0595        6,7452       0,1443

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО РАКИТНЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     1-этажные          4,4722          -          3,0430          -          7,5152          -

     4-этажные          4,4722       0,0942        3,0430       0,0691        7,5152       0,1633

     5-этажные          4,4722       0,0900        3,0430       0,0655        7,5152       0,1555

  2  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, оснащенные ванными длиной 1500 - 1550

     мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          3,1249          -          3,6103          -            -             -

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     2-этажные          7,5152          -            -             -          7,5152          -

     4-этажные          7,5152       0,1514          -             -          7,5152       0,1514

     5-этажные          7,5152       0,1623          -             -          7,5152       0,1623

  4  Дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ваннами длиной 1500 -

     1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные            -             -          2,2350       0,0260        2,2350       0,0260

  5  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными

     длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением

     расчетного метода)

     2-этажные          4,4767       0,0247        3,0485       0,0185        7,5252       0,0432

     3-этажные          4,4767       0,0697        3,0485       0,0516        7,5252       0,1213

     4-этажные          4,4767       0,0720        3,0485       0,0528        7,5252       0,1248

     6-этажные          4,4767       0,1272        3,0485       0,0922        7,5252       0,2194

  6  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352       0,0589          -             -          4,1352       0,0589

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КОРФОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          4,4722          -          3,0430          -          7,5152          -

     2-этажные          4,4722       0,0308        3,0430       0,0231        7,5152       0,0539

     3-этажные          4,4722       0,0737        3,0430       0,0546        7,5152       0,1283

     4-этажные          4,4722       0,0915        3,0430       0,0672        7,5152       0,1587

     5-этажные          4,4722       0,0938        3,0430       0,0684        7,5152       0,1622

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ "СЕЛО КАЗАКЕВИЧЕВО"

ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     2-этажные          7,5152       0,5904          -             -          7,5152       0,5904

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные душевыми, раковиной, мойкой кухонной,

     унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          6,7452       0,1479          -             -          6,7452       0,1479

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной

     1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного

     метода)

     5-этажные          7,5252       0,1944          -             -          7,5252       0,1944

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КОРСАКОВСКОМУ

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          4,1889       0,0647        3,3263       0,0540        7,5152       0,1187

     5-этажные          4,1889       0,0907        3,3263       0,0750        7,5152       0,1657

    КонсультантПлюс: примечание.

    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     1-этажные          7,5152                       -             -          7,5152          -

     2-этажные          7,5152       0,1576          -             -          7,5152       0,1576

     3-этажные          7,5152       0,0945          -             -          7,5152       0,0945

     4-этажные          7,5152       0,1566          -             -          7,5152       0,1566

     5-этажные          7,5152       0,1697          -             -          7,5152       0,1697

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ЕЛАБУЖСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем,

     раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     5-этажные          7,5152       0,1484          -             -          7,5152       0,1484

  2  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные душем, раковиной,

     мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          6,5023       0,1170          -             -          6,5023       0,1170

  3  Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой

     кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     2-этажные          4,1352       0,0636          -             -          4,1352       0,0636

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО МИЧУРИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ

ПОСЕЛЕНИЮ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

┌───┬────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │    Степень     │    Норматив холодного    │    Норматив горячего     │  Норматив водоотведения  │

│п/п│благоустройства │      водоснабжения       │      водоснабжения       │                          │

│   │многоквартирного├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤

│   │дома или жилого │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │ в жилых  │на общедомовые │

│   │      дома      │помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│помещениях│нужды (куб. м в│

│   │                │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │(куб. м в │месяц на 1 кв. │

│   │                │месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│месяц на 1│м общей площади│

│   │                │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │человека) │  помещений,   │

│   │                │          │  входящих в   │          │  входящих в   │          │  входящих в   │

│   │                │          │ состав общего │          │ состав общего │          │ состав общего │

│   │                │          │  имущества в  │          │  имущества в  │          │  имущества в  │

│   │                │          │многоквартирном│          │многоквартирном│          │многоквартирном│

│   │                │          │     доме)     │          │     доме)     │          │     доме)     │

├───┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3     │       4       │    5     │       6       │    7     │       8       │

└───┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┘

  1  Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с

     душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

     3-этажные          4,4722       0,0810        3,0430       0,0600        7,5152       0,1410

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

(ОПРЕДЕЛЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│ N │                       Вид норматива                        │Норматив│

│п/п│                                                            │        │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│ 1 │                             2                              │   3    │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

  1  Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению

     Для полива земельного участка (куб. м в месяц на 1 кв. м      0,0175

     земельного участка)

     Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего

     сельскохозяйственного животного (куб. м в месяц на 1 голову

     животного)

     Крупный рогатый скот                                          1,6720

     Свиньи                                                        1,8240

     Овцы, бараны                                                  0,1672

     Лошади                                                        2,4320

     Козы                                                          0,0760

     Птицы                                                         0,0511

     Кролики                                                       0,0250

  2  Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал   0,0183

     в месяц на 1 кв. м отапливаемых надворных построек,

     расположенных на земельном участке)

  3  Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению

     для освещения в целях содержания сельскохозяйственных

     животных (кВт. ч в месяц на 1 голову животного)

     Крупный рогатый скот                                          0,83

     Свинья                                                        0,83

     Овцы, бараны                                                  0,18

     Лошади                                                        0,83

     Козы                                                          0,18

     Птицы                                                         0,33

     Кролики                                                       0,40

