Документ предоставлен КонсультантПлюс


ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК,

ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского округа "Город Хабаровск";

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре";

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Литовского сельского поселения Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 20 с. Болонь Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 28 пос. Тейсин Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Омми" Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Падалинского сельского поселения Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Вознесенского сельского поселения Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Аян" Аяно-Майского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Токи" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Монгохто" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Тулучинского сельского поселения Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Тумнин" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 2 "База" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Алонка" Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Герби" Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Этыркэн" Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Дормидонтовка" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Аван" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Забайкальское" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Капитоновка" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Красицкое" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Садовое" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Шереметьево" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Снежненского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Нижнехалбинского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Пивань" Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 1 войсковой части 20117 почтовое отделение Пивань на межселенной территории Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 1 войсковой части 52015 г. Комсомольск-на-Амуре-31 на межселенной территории Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Молодежный" Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Хурба" Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Селихинского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Бичевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Георгиевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Могилевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Оборского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Святогорского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Ситинского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Сукпай" муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Черняевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Мухен" муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Маяк" Нанайского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Лидогинского сельского поселения Нанайского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Многовершинный" Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Константиновского сельского поселения Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Красносельского сельского поселения Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Лазарев" Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Охотск" Охотского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село имени Полины Осипенко" муниципального района имени Полины Осипенко;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Лососина" Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Майский" Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Гаткинского сельского поселения Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Заветы Ильича" Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 42 МО РФ (в/ч 40128/4) на межселенной территории Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Солнечный" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Горненского городского поселения Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Березовского сельского поселения Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Дукинского сельского поселения Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Амгунь" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Горин" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Джамку" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Эворон" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Хурмулинского сельского поселения Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Богородское" Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Булава" Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Софийск" Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Мариинского сельского поселения Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Князе-Волконского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Галкинского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Дружбинского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Малышевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Сергеевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Ильинка" Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Казакевичево" Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды для городского округа "Город Хабаровск";

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре";

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды для городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды для городских и сельских поселений Хабаровского края (за исключением городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района);

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек.

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные настоящим постановлением, определены с применением расчетного метода, за исключением следующих нормативов потребления коммунальных услуг, определенных с применением метода аналогов:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды для городского округа "Город Хабаровск" в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды для городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом.

3. Установить, что норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях.

4. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные настоящим постановлением, вводятся в действие с 01 июля 2015 г.

5. Признать утратившими силу с 01 июля 2015 г. постановления Правительства Хабаровского края:

от 31 октября 2012 г. N 388-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек";

от 11 апреля 2013 г. N 83-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. N 388-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек";

от 20 мая 2013 г. N 127-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. N 388-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек";

от 27 февраля 2014 г. N 49-пр "О внесении изменений в нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Уктурскому сельскому поселению Комсомольского муниципального района, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. N 388-пр";

от 12 декабря 2014 г. N 478-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. N 388-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек".

6. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:

6.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края (Чернышов В.С.) в официальном периодическом издании, определенном Законом Хабаровского края от 31 июля 2002 г. N 48 "О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края".

6.2. Министерству информационных технологий и связи края (Уваров П.Н.) на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru).

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД ХАБАРОВСК"

	N п/п
	Категория жилых помещений, этажность
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов)

	
	1-этажные
	5,6075
	6,7290
	7,8505
	8,4113
	8,9720
	3,0193
	3,6232
	4,2270
	4,5290
	4,8309

	
	2-этажные
	5,5987
	6,7184
	7,8382
	8,3981
	8,9579
	3,0145
	3,6174
	4,2203
	4,5218
	4,8232

	
	3-этажные
	5,5899
	6,7079
	7,8259
	8,3849
	8,9438
	3,0097
	3,6116
	4,2136
	4,5146
	4,8155

	
	4-этажные
	6,8609
	8,2331
	9,6053
	10,2914
	10,9774
	3,0049
	3,6059
	4,2069
	4,5074
	4,8078

	
	5-этажные
	6,8502
	8,2202
	9,5903
	10,2753
	10,9603
	3,0001
	3,6001
	4,2001
	4,5002
	4,8002

	
	6-этажные
	6,8395
	8,2074
	9,5753
	10,2593
	10,9432
	2,9953
	3,5944
	4,1934
	4,4930
	4,7925

	
	7-этажные
	6,8288
	8,1946
	9,5603
	10,2432
	10,9261
	2,9906
	3,5887
	4,1868
	4,4859
	4,7850

	
	8-этажные
	6,8182
	8,1818
	9,5455
	10,2273
	10,9091
	2,9859
	3,5831
	4,1803
	4,4789
	4,7774

	
	9-этажные
	6,5460
	7,8552
	9,1644
	9,8190
	10,4736
	2,9811
	3,5773
	4,1735
	4,4717
	4,7698

	
	10-этажные
	6,5358
	7,8430
	9,1501
	9,8037
	10,4573
	2,9764
	3,5717
	4,1670
	4,4646
	4,7622

	
	11-этажные
	6,5257
	7,8308
	9,1360
	9,7886
	10,4411
	2,9717
	3,5660
	4,1604
	4,4576
	4,7547

	
	12-этажные
	6,5156
	7,8187
	9,1218
	9,7734
	10,4250
	2,9671
	3,5605
	4,1539
	4,4507
	4,7474

	
	13-этажные
	6,5055
	7,8066
	9,1077
	9,7583
	10,4088
	2,9624
	3,5549
	4,1474
	4,4436
	4,7398

	
	14-этажные
	6,4955
	7,7946
	9,0937
	9,7433
	10,3928
	2,9578
	3,5494
	4,1409
	4,4367
	4,7325

	
	15-этажные
	6,4855
	7,7826
	9,0797
	9,7283
	10,3768
	2,9531
	3,5437
	4,1343
	4,4297
	4,7250

	
	16-этажные и выше
	6,4755
	7,7706
	9,0657
	9,7133
	10,3608
	2,9485
	3,5382
	4,1279
	4,4228
	4,7176

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	4,1234
	4,9481
	5,7728
	6,1851
	6,5974
	2,6218
	3,1462
	3,6705
	3,9327
	4,1949

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	2,9413
	3,5296
	4,1178
	4,4120
	4,7061
	1,1939
	1,4327
	1,6715
	1,7909
	1,9102

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	3,0950
	3,7140
	4,3330
	4,6425
	4,9520
	-
	-
	-
	-
	-


	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	2,3552
	2,8262
	3,2973
	3,5328
	3,7683
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением метода аналогов, горячее водоснабжение с применением расчетного метода)

	
	1-этажные
	6,9100
	8,2920
	9,6740
	10,3650
	11,0560
	3,0668
	3,6802
	4,2935
	4,6002
	4,9069

	
	2-этажные
	6,4921
	7,7905
	9,0889
	9,7382
	10,3874
	2,9214
	3,5057
	4,0900
	4,3821
	4,6742

	
	3-этажные
	6,5722
	7,8866
	9,2011
	9,8583
	10,5155
	2,9169
	3,5003
	4,0837
	4,3754
	4,6670

	
	4-этажные
	6,5621
	7,8745
	9,1869
	9,8432
	10,4994
	2,9123
	3,4948
	4,0772
	4,3685
	4,6597

	
	5-этажные
	6,5519
	7,8623
	9,1727
	9,8279
	10,4830
	2,9079
	3,4895
	4,0711
	4,3619
	4,6526

	
	6-этажные
	6,5418
	7,8502
	9,1585
	9,8127
	10,4669
	2,9034
	3,4841
	4,0648
	4,3551
	4,6454

	
	8-этажные
	6,5217
	7,8260
	9,1304
	9,7826
	10,4347
	2,8944
	3,4733
	4,0522
	4,3416
	4,6310

	
	9-этажные
	6,5117
	7,8140
	9,1164
	9,7676
	10,4187
	2,8900
	3,4680
	4,0460
	4,3350
	4,6240

	
	10-этажные
	6,5018
	7,8022
	9,1025
	9,7527
	10,4029
	2,8856
	3,4627
	4,0398
	4,3284
	4,6170

	
	12-этажные
	6,4819
	7,7783
	9,0747
	9,7229
	10,3710
	2,8768
	3,4522
	4,0275
	4,3152
	4,6029

	
	13-этажные
	6,4720
	7,7664
	9,0608
	9,7080
	10,3552
	2,8724
	3,4469
	4,0214
	4,3086
	4,5958

	
	14-этажные
	6,4622
	7,7546
	9,0471
	9,6933
	10,3395
	2,8680
	3,4416
	4,0152
	4,3020
	4,5888

	
	16-этажные и выше
	6,4425
	7,7310
	9,0195
	9,6638
	10,3080
	2,8593
	3,4312
	4,0030
	4,2890
	4,5749

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	2,3192
	2,7830
	3,2469
	3,4788
	3,7107
	1,8228
	2,1874
	2,5519
	2,7342
	2,9165

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	1,8858
	2,2630
	2,6401
	2,8287
	3,0173
	2,2462
	2,6954
	3,1447
	3,3693
	3,5939

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	4,1320
	4,9584
	5,7848
	6,1980
	6,6112
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ванной без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	1,0200
	1,2240
	1,4280
	1,5300
	1,6320
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, определены с применением расчетного метода)

	
	-
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	2,9274
	3,5129
	4,0984
	4,3911
	4,6838
	1,2078
	1,4494
	1,6909
	1,8117
	1,9325

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ГОРОД АМУРСК" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению определены с применением метода аналогов, нормативы потребления по горячему водоснабжения определены с применением расчетного метода)

	
	2-этажные
	4,5759
	5,4911
	6,4063
	6,8639
	7,3214
	3,0510
	3,6612
	4,2714
	4,5765
	4,8816

	
	3-этажные
	4,5687
	5,4824
	6,3962
	6,8531
	7,3099
	3,0510
	3,6612
	4,2714
	4,5765
	4,8816

	
	4-этажные
	4,5614
	5,4737
	6,3860
	6,8421
	7,2983
	3,0510
	3,6612
	4,2714
	4,5765
	4,8816

	
	5-этажные
	4,5543
	5,4652
	6,3760
	6,8315
	7,2869
	3,0510
	3,6612
	4,2714
	4,5765
	4,8816

	
	6-этажные
	4,5471
	5,4565
	6,3659
	6,8207
	7,2754
	3,0510
	3,6612
	4,2714
	4,5765
	4,8816

	
	8-этажные
	4,5329
	5,4395
	6,3461
	6,7994
	7,2526
	3,0510
	3,6612
	4,2714
	4,5765
	4,8816

	
	9-этажные
	4,5258
	5,4310
	6,3361
	6,7887
	7,2413
	3,0510
	3,6612
	4,2714
	4,5765
	4,8816

	
	10-этажные
	4,5187
	5,4224
	6,3262
	6,7781
	7,2299
	3,0510
	3,6612
	4,2714
	4,5765
	4,8816

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	1,5738
	1,8886
	2,2033
	2,3607
	2,5181
	1,1894
	1,4273
	1,6652
	1,7841
	1,9030

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	2,8491
	3,4189
	3,9887
	4,2737
	4,5586
	1,7341
	2,0809
	2,4277
	2,6012
	2,7746

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	-
	4,2630
	5,1156
	5,9682
	6,3945
	6,8208
	2,7402
	3,2882
	3,8363
	4,1103
	4,3843


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,2136
	5,0563
	5,8990
	6,3204
	6,7418
	3,0716
	3,6859
	4,3002
	4,6074
	4,9146

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9285
	3,5142
	4,0999
	4,3928
	4,6856
	1,2067
	1,4480
	1,6894
	1,8101
	1,9307

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,2136
	5,0563
	5,8990
	6,3204
	6,7418
	3,0716
	3,6859
	4,3002
	4,6074
	4,9146


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА N 20

С. БОЛОНЬ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	4,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА N 28

ПОС. ТЕЙСИН АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4484
	5,3381
	6,2278
	6,6726
	7,1174
	3,0668
	3,6802
	4,2935
	4,6002
	4,9069

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	4,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО ОММИ" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,5392
	4,2470
	4,9549
	5,3088
	5,6627
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ПАДАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4484
	5,3381
	6,2278
	6,6726
	7,1174
	3,0668
	3,6802
	4,2935
	4,6002
	4,9069

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9274
	3,5129
	4,0984
	4,3911
	4,6838
	1,2078
	1,4494
	1,6909
	1,8117
	1,9325

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3452
	4,0142
	4,6833
	5,0178
	5,3523
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8152
	4,5782
	5,3413
	5,7228
	6,1043
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4484
	5,3381
	6,2278
	6,6726
	7,1174
	3,0668
	3,6802
	4,2935
	4,6002
	4,9069


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО АЯН" АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5527
	3,0632
	3,5738
	3,8291
	4,0843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ГОРОД БИКИН" БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4942
	5,3930
	6,2919
	6,7413
	7,1907
	3,0210
	3,6252
	4,2294
	4,5315
	4,8336

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1434
	4,9721
	5,8008
	6,2151
	6,6294
	2,6018
	3,1222
	3,6425
	3,9027
	4,1629

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4965
	5,3958
	6,2951
	6,7448
	7,1944
	3,0237
	3,6284
	4,2332
	4,5356
	4,8379

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8702
	4,6442
	5,4183
	5,8053
	6,1923
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6885
	5,6262
	6,5639
	7,0328
	7,5016
	2,8367
	3,4040
	3,9714
	4,2551
	4,5387

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6861
	5,6233
	6,5605
	7,0292
	7,4978
	2,8341
	3,4009
	3,9677
	4,2512
	4,5346

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6836
	5,6203
	6,5570
	7,0254
	7,4938
	2,8316
	3,3979
	3,9642
	4,2474
	4,5306

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6552
	5,5862
	6,5173
	6,9828
	7,4483
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4983
	4,1980
	4,8976
	5,2475
	5,5973
	2,2069
	2,6483
	3,0897
	3,3104
	3,5310

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6885
	5,6262
	6,5639
	7,0328
	7,5016
	2,8367
	3,4040
	3,9714
	4,2551
	4,5387

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,1352
	3,7622
	4,3893
	4,7028
	5,0163
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6452
	5,5742
	6,5033
	6,9678
	7,4323
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6182
	4,3418
	5,0655
	5,4273
	5,7891
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6592
	5,5910
	6,5229
	6,9888
	7,4547
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4032
	5,2838
	6,1645
	6,6048
	7,0451
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6232
	4,3478
	5,0725
	5,4348
	5,7971
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1732
	5,0078
	5,8425
	6,2598
	6,6771
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,5622
	5,4746
	6,3871
	6,8433
	7,2995
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной, (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1402
	4,9682
	5,7963
	6,2103
	6,6243
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6132
	4,3358
	5,0585
	5,4198
	5,7811
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9832
	3,5798
	4,1765
	4,4748
	4,7731
	-
	-
	-
	-
	-

	19.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9552
	3,5462
	4,1373
	4,4328
	4,7283
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3152
	2,7782
	3,2413
	3,4728
	3,7043
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9552
	3,5462
	4,1373
	4,4328
	4,7283
	-
	-
	-
	-
	-

	22.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8432
	3,4118
	3,9805
	4,2648
	4,5491
	-
	-
	-
	-
	-

	23.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1452
	4,9742
	5,8033
	6,2178
	6,6323
	-
	-
	-
	-
	-

	24.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9832
	3,5798
	4,1765
	4,4748
	4,7731
	-
	-
	-
	-
	-

	25.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-

	26.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,9085
	4,6902
	5,4719
	5,8628
	6,2536
	2,8367
	3,4040
	3,9714
	4,2551
	4,5387

	27.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8480
	3,4176
	3,9872
	4,2720
	4,5568
	2,0672
	2,4806
	2,8941
	3,1008
	3,3075

	28.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,1776
	1,4131
	1,6486
	1,7664
	1,8842
	0,3576
	0,4291
	0,5006
	0,5364
	0,5722

	29.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8508
	3,4210
	3,9911
	4,2762
	4,5613
	2,0697
	2,4836
	2,8976
	3,1046
	3,3115


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК ТОКИ" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6885
	5,6262
	6,5639
	7,0328
	7,5016
	2,8367
	3,4040
	3,9714
	4,2551
	4,5387

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длинной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8529
	3,4235
	3,9941
	4,2794
	4,5646
	2,0723
	2,4868
	2,9012
	3,1085
	3,3157

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8529
	3,4235
	3,9941
	4,2794
	4,5646
	2,0723
	2,4868
	2,9012
	3,1085
	3,3157

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,3976
	0,4771
	0,5566
	0,5964
	0,6362
	0,3576
	0,4291
	0,5006
	0,5364
	0,5722

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,1776
	1,4131
	1,6486
	1,7664
	1,8842
	0,3576
	0,4291
	0,5006
	0,5364
	0,5722

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3987
	4,0784
	4,7582
	5,0981
	5,4379
	1,5165
	1,8198
	2,1231
	2,2748
	2,4264

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3152
	2,7782
	3,2413
	3,4728
	3,7043
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5631
	1,8757
	2,1883
	2,3447
	2,5010
	0,7521
	0,9025
	1,0529
	1,1282
	1,2034

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3031
	5,1637
	6,0243
	6,4547
	6,8850
	2,4421
	2,9305
	3,4189
	3,6632
	3,9074

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8480
	3,4176
	3,9872
	4,2720
	4,5568
	2,0672
	2,4806
	2,8941
	3,1008
	3,3075

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,4675
	2,9610
	3,4545
	3,7013
	3,9480
	1,6777
	2,0132
	2,3488
	2,5166
	2,6843

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6836
	5,6203
	6,5570
	7,0254
	7,4938
	2,8316
	3,3979
	3,9642
	4,2474
	4,5306

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8505
	3,4206
	3,9907
	4,2758
	4,5608
	2,0697
	2,4836
	2,8976
	3,1046
	3,3115

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,9085
	4,6902
	5,4719
	5,8628
	6,2536
	2,8367
	3,4040
	3,9714
	4,2551
	4,5387


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ"

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6885
	5,6262
	6,5639
	7,0328
	7,5016
	2,8367
	3,4040
	3,9714
	4,2551
	4,5387

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8529
	3,4235
	3,9941
	4,2794
	4,5646
	2,0723
	2,4868
	2,9012
	3,1085
	3,3157

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4983
	4,1980
	4,8976
	5,2475
	5,5973
	2,2069
	2,6483
	3,0897
	3,3104
	3,5310

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,2909
	5,1491
	6,0073
	6,4364
	6,8654
	2,4791
	2,9749
	3,4707
	3,7187
	3,9666

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1402
	4,9682
	5,7963
	6,2103
	6,6243
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4032
	5,2838
	6,1645
	6,6048
	7,0451
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8132
	3,3758
	3,9385
	4,2198
	4,5011
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4032
	5,2838
	6,1645
	6,6048
	7,0451
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6232
	4,3478
	5,0725
	5,4348
	5,7971
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3152
	2,7782
	3,2413
	3,4728
	3,7043
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,5652
	5,4783
	6,3913
	6,8478
	7,3043
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8352
	3,4022
	3,9693
	4,2528
	4,5363
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,0729
	2,4875
	2,9021
	3,1094
	3,3166
	2,0723
	2,4868
	2,9012
	3,1085
	3,3157

	19.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1452
	4,9742
	5,8033
	6,2178
	6,6323
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9832
	3,5798
	4,1765
	4,4748
	4,7731
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,9085
	4,6902
	5,4719
	5,8628
	6,2536
	2,8367
	3,4040
	3,9714
	4,2551
	4,5387

	22.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,4675
	2,9610
	3,4545
	3,7013
	3,9480
	1,6777
	2,0132
	2,3488
	2,5166
	2,6843

	23.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5832
	3,0998
	3,6165
	3,8748
	4,1331
	-
	-
	-
	-
	-

	24.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3752
	2,8502
	3,3253
	3,5628
	3,8003
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК МОНГОХТО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6836
	5,6203
	6,5570
	7,0254
	7,4938
	2,8316
	3,3979
	3,9642
	4,2474
	4,5306


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ДАТТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длинной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1252
	4,9502
	5,7753
	6,1878
	6,6003
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6752
	5,6102
	6,5453
	7,0128
	7,4803
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3932
	5,2718
	6,1505
	6,5898
	7,0291
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6852
	5,6222
	6,5593
	7,0278
	7,4963
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,8952
	5,8742
	6,8533
	7,3428
	7,8323
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,9052
	4,6862
	5,4673
	5,8578
	6,2483
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3832
	5,2598
	6,1365
	6,5748
	7,0131
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3652
	4,0382
	4,7113
	5,0478
	5,3843
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0952
	3,7142
	4,3333
	4,6428
	4,9523
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5552
	3,0662
	3,5773
	3,8328
	4,0883
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,0432
	2,4518
	2,8605
	3,0648
	3,2691
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ТУЛУЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,0552
	4,8662
	5,6773
	6,0828
	6,4883
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,0552
	4,8662
	5,6773
	6,0828
	6,4883
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ УСЬКА-ОРОЧСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8529
	3,4235
	3,9941
	4,2794
	4,5646
	2,0723
	2,4868
	2,9012
	3,1085
	3,3157

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8529
	3,4235
	3,9941
	4,2794
	4,5646
	2,0723
	2,4868
	2,9012
	3,1085
	3,3157

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9252
	5,9102
	6,8953
	7,3878
	7,8803
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1452
	4,9742
	5,8033
	6,2178
	6,6323
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9252
	5,9102
	6,8953
	7,3878
	7,8803
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК ТУМНИН" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6852
	5,6222
	6,5593
	7,0278
	7,4963
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВЫСОКОГОРНЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6836
	5,6203
	6,5570
	7,0254
	7,4938
	2,8316
	3,3979
	3,9642
	4,2474
	4,5306

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6836
	5,6203
	6,5570
	7,0254
	7,4938
	2,8316
	3,3979
	3,9642
	4,2474
	4,5306

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4452
	5,3342
	6,2233
	6,6678
	7,1123
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6552
	5,5862
	6,5173
	6,9828
	7,4483
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6552
	5,5862
	6,5173
	6,9828
	7,4483
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6885
	5,6262
	6,5639
	7,0328
	7,5016
	2,8367
	3,4040
	3,9714
	4,2551
	4,5387

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6552
	5,5862
	6,5173
	6,9828
	7,4483
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8529
	3,4235
	3,9941
	4,2794
	4,5646
	2,0723
	2,4868
	2,9012
	3,1085
	3,3157

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6552
	5,5862
	6,5173
	6,9828
	7,4483
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1452
	4,9742
	5,8033
	6,2178
	6,6323
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА N 2

"БАЗА" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

(ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН"

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4237
	5,3084
	6,1932
	6,6356
	7,0779
	3,1015
	3,7218
	4,3421
	4,6523
	4,9624

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НОВОУРГАЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4192
	5,3030
	6,1869
	6,6288
	7,0707
	3,0960
	3,7152
	4,3344
	4,6440
	4,9536

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,0755
	4,8906
	5,7057
	6,1133
	6,5208
	2,6697
	3,2036
	3,7376
	4,0046
	4,2715


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК АЛОНКА" ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4192
	5,3030
	6,1869
	6,6288
	7,0707
	3,0960
	3,7152
	4,3344
	4,6440
	4,9536


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК ГЕРБИ" ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4192
	5,3030
	6,1869
	6,6288
	7,0707
	3,0960
	3,7152
	4,3344
	4,6440
	4,9536


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СУЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4192
	5,3030
	6,1869
	6,6288
	7,0707
	3,0960
	3,7152
	4,3344
	4,6440
	4,9536


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК ЭТЫРКЭН" ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4192
	5,3030
	6,1869
	6,6288
	7,0707
	3,0960
	3,7152
	4,3344
	4,6440
	4,9536


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ТЫРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4192
	5,3030
	6,1869
	6,6288
	7,0707
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3064
	3,9677
	4,6290
	4,9596
	5,2902
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0952
	3,7142
	4,3333
	4,6428
	4,9523
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3552
	4,0262
	4,6973
	5,0328
	5,3683
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО АВАН" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0952
	3,7142
	4,3333
	4,6428
	4,9523
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО КАПИТОНОВКА" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО КРАСИЦКОЕ" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО САДОВОЕ" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8432
	3,4118
	3,9805
	4,2648
	4,5491
	-
	-
	-
	-
	-



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО ШЕРЕМЕТЬЕВО" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СНЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4370
	5,3244
	6,2118
	6,6555
	7,0992
	3,0782
	3,6938
	4,3095
	4,6173
	4,9251

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НИЖНЕХАЛБИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,5012
	4,2014
	4,9017
	5,2518
	5,6019
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ УКТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4370
	5,3244
	6,2118
	6,6555
	7,0992
	3,0782
	3,6938
	4,3095
	4,6173
	4,9251


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЯГОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4936
	4,1923
	4,8910
	5,2404
	5,5898
	2,7736
	3,3283
	3,8830
	4,1604
	4,4378

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4936
	4,1923
	4,8910
	5,2404
	5,5898
	2,7736
	3,3283
	3,8830
	4,1604
	4,4378

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,5012
	4,2014
	4,9017
	5,2518
	5,6019
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4932
	4,1918
	4,8905
	5,2398
	5,5891
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО ПИВАНЬ" КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4970
	4,1964
	4,8958
	5,2455
	5,5952
	2,7642
	3,3170
	3,8699
	4,1463
	4,4227

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА N 1

ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 20117 ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПИВАНЬ НА

МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4970
	4,1964
	4,8958
	5,2455
	5,5952
	2,7642
	3,3170
	3,8699
	4,1463
	4,4227


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА N 1

ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 52015 Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ-31 НА

МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4370
	5,3244
	6,1218
	6,6555
	7,0992
	3,0782
	3,6938
	4,3095
	4,6173
	4,9251


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК МОЛОДЕЖНЫЙ" КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,5012
	4,2014
	4,9017
	5,2518
	5,6019
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО ХУРБА" КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,5030
	4,2036
	4,9042
	5,2545
	5,6048
	2,7642
	3,3170
	3,8699
	4,1463
	4,4227

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,5012
	4,2014
	4,9017
	5,2518
	5,6019
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3214
	2,7857
	3,2500
	2,5535
	3,7142
	1,8238
	2,1886
	2,5533
	2,7357
	2,9181

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4992
	4,1990
	4,8989
	5,2488
	5,5987
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО БОЛЬШАЯ КАРТЕЛЬ" КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,5012
	4,2014
	4,9017
	5,2518
	5,6019
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4981
	4,1977
	4,8973
	5,2472
	5,5970
	2,7791
	3,3349
	3,8907
	4,1687
	4,4466

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4936
	4,1923
	4,8910
	5,2404
	5,5898
	2,7736
	3,3283
	3,8830
	4,1604
	4,4378

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6665
	3,1998
	3,7331
	3,9998
	4,2664
	2,2587
	2,7104
	3,1622
	3,3881
	3,6139


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА"

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,29
	3,948
	4,606
	4,935
	5,264
	1,6152
	1,9382
	2,2613
	2,4228
	2,5843

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1235
	4,9482
	5,7729
	6,1853
	6,5976
	2,6217
	3,146
	3,6704
	3,9326
	4,1947

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9413
	3,5296
	4,1178
	4,412
	4,7061
	1,1939
	1,4327
	1,6715
	1,7909
	1,9102

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	5,7052
	6,8462
	7,9873
	8,5578
	9,1283
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3152
	2,7782
	3,2413
	3,4728
	3,7043
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3552
	4,0262
	4,6973
	5,0328
	5,3683
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ БИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	7,5152
	9,0182
	10,5213
	11,2728
	12,0243
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ МОГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СВЯТОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	7,5252
	9,0302
	10,5353
	11,2878
	12,0403
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК СУКПАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЧЕРНЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МУХЕН" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО МАЯК" НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЛИДОГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

(ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ"

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3980
	5,2776
	6,1572
	6,5970
	7,0368
	3,1172
	3,7406
	4,3641
	4,6758
	4,9875

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6421
	3,1705
	3,6989
	3,9632
	4,2274
	2,2731
	2,7277
	3,1823
	3,4097
	3,6370

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,4881
	1,7857
	2,0833
	2,2322
	2,3810
	0,8271
	0,9925
	1,1579
	1,2407
	1,3234

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3152
	2,7782
	3,2413
	3,4728
	3,7043
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3152
	2,7782
	3,2413
	3,4728
	3,7043
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3003
	2,7604
	3,2204
	3,4505
	3,6805
	1,8449
	2,2139
	2,5829
	2,7674
	2,9518

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,1419
	1,3703
	1,5987
	1,7129
	1,8270
	0,3933
	0,4720
	0,5506
	0,5900
	0,6293

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,1419
	1,3703
	1,5987
	1,7129
	1,8270
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

(ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ"

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3980
	5,2776
	6,1572
	6,5970
	7,0368
	3,1172
	3,7406
	4,3641
	4,6758
	4,9875


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ МАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3980
	5,2776
	6,1572
	6,5970
	7,0368
	3,1172
	3,7406
	4,3641
	4,6758
	4,9875

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8432
	3,4118
	3,9805
	4,2648
	4,5491
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,0652
	4,8782
	5,6913
	6,0978
	6,5043
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,7952
	4,5542
	5,3133
	5,6928
	6,0723
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены применением расчетного метода)

	
	
	1,9203
	2,3044
	2,6884
	2,8805
	3,0725
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

(ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ"

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6420
	3,1704
	3,6988
	3,9630
	4,2272
	2,2732
	2,7278
	3,1825
	3,4098
	3,6371

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные мойками (определены применением расчетного метода)

	
	
	0,3619
	0,4343
	0,5067
	0,5429
	0,5790
	0,3933
	0,4720
	0,5506
	0,5900
	0,6293


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОХОТСК" ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5832
	3,0998
	3,6165
	3,8748
	4,1331
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ БУЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ" СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1252
	4,9502
	5,7753
	6,1878
	6,6003
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,2847
	3,9416
	4,5986
	4,9271
	5,2555
	2,4205
	2,9046
	3,3887
	3,6308
	3,8728

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,7832
	4,5398
	5,2965
	5,6748
	6,0531
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3552
	4,0262
	4,6973
	5,0328
	5,3683
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,1246
	2,5495
	2,9744
	3,1869
	3,3994
	1,2306
	1,4767
	1,7228
	1,8459
	1,9690

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6152
	4,3382
	5,0613
	5,4228
	5,7843
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6295
	4,3554
	5,0813
	5,4443
	5,8072
	3,1057
	3,7268
	4,3480
	4,6586
	4,9691

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3852
	5,2622
	6,1393
	6,5778
	7,0163
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4051
	5,2861
	6,1671
	6,6077
	7,0482
	3,1001
	3,7201
	4,3401
	4,6502
	4,9602


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛОСОСИНА" СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,2519
	3,9023
	4,5527
	4,8779
	5,2030
	1,6633
	1,9960
	2,3286
	2,4950
	2,6613

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3232
	5,1878
	6,0525
	6,4848
	6,9171
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

(ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МАЙСКИЙ"

СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0519
	3,6623
	4,2727
	4,5779
	4,8830
	1,5933
	1,9120
	2,2306
	2,3900
	2,5493

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0519
	3,6623
	4,2727
	4,5779
	4,8830
	1,5933
	1,9120
	2,2306
	2,3900
	2,5493

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6646
	3,1975
	3,7304
	3,9969
	4,2634
	1,2306
	1,4767
	1,7228
	1,8459
	1,9690

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,9240
	3,5088
	4,0936
	4,3860
	4,6784
	1,9712
	2,3654
	2,7597
	2,9568
	3,1539

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,7232
	3,2678
	3,8125
	4,0848
	4,3571
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 15500 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6479
	3,1775
	3,7071
	3,9719
	4,2366
	2,2683
	2,7220
	3,1756
	3,4025
	3,6293

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,5632
	5,4758
	6,3885
	6,3885
	7,3011
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,5632
	5,4758
	6,3885
	6,3885
	7,3011
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6732
	5,6078
	6,5425
	7,0100
	7,4771
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГАТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6652
	5,5982
	6,5313
	6,9978
	7,4643
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6652
	5,5982
	6,5313
	6,9978
	7,4643
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

(ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА"

СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4095
	5,2914
	6,1733
	6,6143
	7,0552
	3,1057
	3,7268
	4,3480
	4,6586
	4,9691

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8702
	4,6442
	5,4183
	5,8053
	6,1923
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,7232
	3,2678
	3,8125
	4,0848
	4,3571
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА N 42

МО РФ (В/Ч 40128/4) НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4484
	5,3381
	6,2278
	6,6726
	7,1174
	3,0668
	3,6802
	4,2935
	4,6002
	4,9069

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6142
	3,1370
	3,6599
	3,9213
	4,1827
	1,4690
	1,7628
	2,0566
	2,2035
	2,3504

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	5,3727
	6,4472
	7,5218
	8,0591
	8,5963
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4484
	5,3381
	6,2278
	6,6726
	7,1174
	3,0668
	3,6802
	4,2935
	4,6002
	4,9069


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,8216
	2,1859
	2,5502
	2,7324
	2,9146
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8432
	3,4118
	3,9805
	4,2648
	4,5491
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ДУКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК АМГУНЬ" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК ГОРИН" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4484
	5,3381
	6,2278
	6,6726
	7,1174
	3,0668
	3,6802
	4,2935
	4,6002
	4,9069

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8432
	3,4118
	3,9805
	4,2648
	4,5491
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК ДЖАМКУ" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4192
	5,3030
	6,1869
	6,6288
	7,0707
	3,0960
	3,7152
	4,3344
	4,6440
	4,9536

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8432
	3,4118
	3,9805
	4,2648
	4,5491
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4192
	5,3030
	6,1869
	6,6288
	7,0707
	3,0960
	3,7152
	4,3344
	4,6440
	4,9536


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО ЭВОРОН" СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХУРМУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4484
	5,3381
	6,2278
	6,6726
	7,1174
	3,0668
	3,6802
	4,2935
	4,6002
	4,9069

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4137
	4,0964
	4,7792
	5,1206
	5,4619
	2,0895
	2,5074
	2,9253
	3,1343
	3,3432

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,9470
	2,3364
	2,7258
	2,9205
	3,1152
	0,8962
	1,0754
	1,2547
	1,3443
	1,4339

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8432
	3,4118
	3,9805
	4,2648
	4,5491
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО БОГОРОДСКОЕ" УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,7697
	4,5236
	5,2776
	5,6546
	6,0315
	2,5555
	3,0666
	3,5777
	3,8333
	4,0888

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	6,7452
	8,0942
	9,4433
	10,1178
	10,7923
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,0432
	2,4518
	2,8605
	3,0648
	3,2691
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6232
	4,3478
	5,0725
	5,4348
	5,7971
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8942
	4,6730
	5,4519
	5,8413
	6,2307
	2,5610
	3,0732
	3,5854
	3,8415
	4,0976

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1832
	5,0198
	5,8565
	6,2748
	6,6931
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,7003
	3,2404
	3,7804
	4,0505
	4,3205
	0,9229
	1,1075
	1,2921
	1,3844
	1,4766

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3582
	4,0298
	4,7015
	5,0373
	5,3731
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6420
	3,1704
	3,6988
	3,9630
	4,2272
	2,2732
	2,7278
	3,1825
	3,4098
	3,6371

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,2004
	5,0405
	5,8806
	6,3006
	6,7206
	2,8028
	3,3634
	3,9239
	4,2042
	4,4845

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,2759
	3,9311
	4,5863
	4,9139
	5,2414
	2,4293
	2,9152
	3,4010
	3,6440
	3,8869

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,2759
	3,9311
	4,5863
	4,9139
	5,2414
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,9203
	2,3044
	2,6884
	2,8805
	3,0725
	0,9229
	1,1075
	1,2921
	1,3844
	1,4766

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,0432
	2,4518
	2,8605
	3,0648
	3,2691
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением оборудованные душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8432
	4,6118
	5,3805
	5,7648
	6,1491
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0952
	3,7142
	4,3333
	4,6428
	4,9523
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,3619
	0,4343
	0,5067
	0,5429
	0,5790
	0,3933
	0,4720
	0,5506
	0,5900
	0,6293

	19.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,4204
	4,1045
	4,7886
	5,1306
	5,4726
	2,8028
	3,3634
	3,9239
	4,2042
	4,4845

	20.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3002
	2,7602
	3,2203
	3,4503
	3,6803
	1,8450
	2,2140
	2,5830
	2,7675
	2,9520

	21.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,1179
	2,5415
	2,9651
	3,1769
	3,3886
	1,2373
	1,4848
	1,7322
	1,8560
	1,9797

	22.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,0232
	1,2278
	1,4325
	1,5348
	1,6371
	-
	-
	-
	-
	-

	23.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3552
	4,0262
	4,6973
	5,0328
	5,3683
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3552
	4,0262
	4,6973
	5,0328
	5,3683
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО БУЛАВА" УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6232
	4,3478
	5,0725
	5,4348
	5,7971
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО СОФИЙСК" УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8702
	4,6442
	5,4183
	5,8053
	6,1923
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,4092
	2,8910
	3,3729
	3,6138
	3,8547
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,0432
	2,4518
	2,8605
	3,0648
	3,2691
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3847
	5,2616
	6,1386
	6,5771
	7,0155
	3,1305
	3,7566
	4,3827
	4,6958
	5,0088

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3891
	5,2669
	6,1447
	6,5837
	7,0226
	3,1361
	3,7633
	4,3905
	4,7042
	5,0178

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длинной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3869
	5,2643
	6,1417
	6,5804
	7,0190
	3,1333
	3,7600
	4,3866
	4,7000
	5,0133

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длинной 1200 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6373
	3,1648
	3,6922
	3,9560
	4,2197
	2,2829
	2,7395
	3,1961
	3,4244
	3,6526

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3947
	0,4736
	0,5526
	0,5921
	0,6315

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3947
	0,4736
	0,5526
	0,5921
	0,6315

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3552
	4,0262
	4,6973
	5,0328
	5,3683
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5539
	3,0647
	3,5755
	3,8309
	4,0862
	1,5413
	1,8496
	2,1578
	2,3120
	2,4661

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,2350
	3,8820
	4,5290
	4,8525
	5,1760
	1,6802
	2,0162
	2,3523
	2,5203
	2,6883

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6047
	3,9652
	5,0466
	5,4071
	5,7675
	3,1305
	3,7566
	4,3827
	4,6958
	5,0088

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ МАРИИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8979
	3,4775
	4,0571
	4,3469
	4,6366
	1,2373
	1,4848
	1,7322
	1,8560
	1,9797


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ПОСЕЛОК ЦИММЕРМАНОВКА" УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,6690
	3,2028
	3,7366
	4,0035
	4,2704
	2,2462
	2,6954
	3,1447
	3,3693
	3,5939

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0652
	3,6782
	4,2913
	4,5978
	4,9043
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0652
	3,6782
	4,2913
	4,5978
	4,9043
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3252
	3,9902
	4,6553
	4,9878
	5,3203
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3252
	3,9902
	4,6553
	4,9878
	5,3203
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5552
	3,0662
	3,5773
	3,8328
	4,0883
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4504
	5,3405
	6,2306
	6,6756
	7,1206
	3,0648
	3,6778
	4,2907
	4,5972
	4,9037

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8652
	4,6382
	5,4113
	5,7978
	6,1843
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8952
	4,6742
	5,4533
	5,8428
	6,2323
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5252
	3,0302
	3,5353
	3,7878
	4,0403
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5832
	3,0998
	3,6165
	3,8748
	4,1331
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,5552
	3,0662
	3,5773
	3,8328
	4,0883
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,0432
	2,4518
	2,8605
	3,0648
	3,2691
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО БЫЧИХА" ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ОСИНОВОРЕЧЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,9218
	4,7062
	5,4905
	5,8827
	6,2749
	2,3114
	2,7737
	3,2360
	3,4671
	3,6982

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8432
	4,6118
	5,3805
	5,7648
	6,1491
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4942
	5,3930
	6,2919
	6,7413
	7,1907
	3,0210
	3,6252
	4,2294
	4,5315
	4,8336

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,600
	3,1200
	3,6400
	3,900
	4,1600
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,6232
	4,3478
	5,0725
	5,4348
	5,7971
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	0,7552
	0,9062
	1,0573
	1,1328
	1,2083
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	1,5352
	1,8422
	2,1493
	2,3028
	2,4563
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,7832
	3,3398
	3,8965
	4,1748
	4,4531
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами мойками, душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,5832
	5,4998
	6,4165
	6,8748
	7,3331
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО НЕКРАСОВКА" ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1352
	4,9622
	5,7893
	6,2028
	6,6163
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ АНАСТАСЬЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,8752
	4,6502
	5,4253
	5,8128
	6,2003
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0952
	3,7142
	4,3333
	4,6428
	4,9523
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3902
	5,2682
	6,1463
	6,5853
	7,0243
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,7832
	3,3398
	3,8965
	4,1748
	4,4531
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,6752
	5,6102
	6,5453
	7,0128
	7,4803
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4708
	5,3650
	6,2591
	6,7062
	7,1533
	3,0444
	3,6533
	4,2622
	4,5666
	4,8710

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,3320
	3,9984
	4,6648
	4,9980
	5,3312
	2,3732
	2,8478
	3,3225
	3,5598
	3,7971

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0232
	3,6278
	4,2325
	4,5348
	4,8371
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,8432
	3,4118
	3,9805
	4,2648
	4,5491
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО ИЛЬИНКА" ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1234
	4,9481
	5,7728
	6,1851
	6,5974
	2,6218
	3,1462
	3,6705
	3,9327
	4,1949


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	2,2350
	2,6820
	3,1290
	3,3525
	3,5760

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9152
	5,8982
	6,8813
	7,3728
	7,8643
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0952
	3,7142
	4,3333
	4,6428
	4,9523
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КОРФОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	3,0430
	3,6516
	4,2602
	4,5645
	4,8688

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	2,3314
	2,7977
	3,2640
	3,4971
	3,7302
	1,8138
	2,1766
	2,5393
	2,7207
	2,9021

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛО КАЗАКЕВИЧЕВО" ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	7,5152
	9,0182
	10,5213
	11,2728
	12,0243
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,8952
	5,8742
	6,8533
	7,3428
	7,8323
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	7,5252
	9,0302
	10,5353
	11,2878
	12,0403
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,1889
	5,0267
	5,8645
	6,2834
	6,7022
	3,3263
	3,9916
	4,6568
	4,9895
	5,3221

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЕЛАБУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,9052
	5,8862
	6,8673
	7,3578
	7,8483
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,3962
	5,2754
	6,1547
	6,5943
	7,0339
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

	
	
	3,0952
	3,7142
	4,3333
	4,6428
	4,9523
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)

	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

	
	
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6
	
	с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 01 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

	
	
	4,4722
	5,3666
	6,2611
	6,7083
	7,1555
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД ХАБАРОВСК"

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Этажность
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)

	
	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета

	
	
	
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов)

	
	
	от 1 до 5
	0,0567
	0,0680
	0,0794
	0,0851
	0,0907
	0,0390
	0,0468
	0,0546
	0,0585
	0,0624

	
	
	от 6 до 9
	0,0746
	0,0895
	0,1044
	0,1119
	0,1194
	0,0358
	0,0430
	0,0501
	0,0537
	0,0573

	
	
	от 10 до 16
	0,0790
	0,0948
	0,1106
	0,1185
	0,1264
	0,0346
	0,0415
	0,0484
	0,0519
	0,0554

	
	
	более 16
	0,0790
	0,0948
	0,1106
	0,1185
	0,1264
	0,0346
	0,0415
	0,0484
	0,0519
	0,0554

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	
	
	от 6 до 9
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	3.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	4.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Этажность
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)

	
	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета

	
	
	
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением метода аналогов, горячее водоснабжение с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0438
	0,0526
	0,0613
	0,0657
	0,0701
	0,0194
	0,0233
	0,0272
	0,0291
	0,0310

	
	
	от 6 до 9
	0,0916
	0,1099
	0,1282
	0,1374
	0,1466
	0,0406
	0,0487
	0,0568
	0,0609
	0,0650

	
	
	от 10 до 16
	0,0986
	0,1183
	0,1380
	0,1479
	0,1578
	0,0438
	0,0526
	0,0613
	0,0657
	0,0701

	
	
	более 16
	0,0986
	0,1183
	0,1380
	0,1479
	0,1578
	0,0438
	0,0526
	0,0613
	0,0657
	0,0701

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	3.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	4.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ванной без душа (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	9.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ГОРОД АМУРСК" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Этажность
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)

	
	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета

	
	
	
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению определены с применением метода аналогов, нормативы потребления по горячему водоснабжению определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0514
	0,0617
	0,0720
	0,0771
	0,0822
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	
	
	от 6 до 9
	0,0688
	0,0826
	0,0963
	0,1032
	0,1101
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	
	
	от 10 до 16
	0,0640
	0,0768
	0,0896
	0,0960
	0,1024
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	3.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	
	
	от 6 до 9
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	4.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	
	
	от 6 до 9
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Этажность
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)

	
	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета

	
	
	
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	
	
	от 6 до 9
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	
	
	от 10 до 16
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	
	
	более 16
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	от 6 до 9
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (определены с применением расчетного метода)

	
	
	от 1 до 5
	0,0341
	0,0409
	0,0477
	0,0512
	0,0546
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

(ОПРЕДЕЛЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА)

	N п/п
	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления

	
	
	
	
	с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета

	
	
	
	
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5
	с 1 января 2017 г. - 1,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Полив земельного участка <*>
	куб. метр в месяц на кв. метр
	0,0175
	0,0210
	0,0245
	0,0263
	0,0280

	2.
	Водоснабжение и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных:
	
	
	
	
	
	

	
	Крупный рогатый скот
	куб. метр в месяц на голову животного
	1,6720
	2,0064
	2,3408
	2,5080
	2,6752

	
	Свиньи
	
	1,8240
	2,1888
	2,5536
	2,7360
	2,9184

	
	Овцы, бараны
	
	0,1672
	0,2006
	0,2341
	0,2508
	0,2675

	
	Лошади
	
	2,4320
	2,9184
	3,4048
	3,6480
	3,8912

	
	Козы
	
	0,0760
	0,0912
	0,1064
	0,1140
	0,1216

	
	Птицы
	
	0,0511
	0,0613
	0,0715
	0,0767
	0,0818

	
	Кролики
	
	0,0250
	0,0300
	0,0350
	0,0375
	0,0400

	3.
	Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящем на общем с жилым домом земельном участке:
	
	
	
	
	
	

	
	бассейны проточного типа площадью зеркала воды до 100 кв. м глубиной 1,8 м, для взрослых
	куб. метр в месяц на человека
	5472
	-
	-
	-
	-

	
	бассейны с периодической сменой воды площадью зеркала воды до 100 кв. м, глубиной 1,8 м, для взрослых
	куб. метр в месяц на человека
	2736
	-
	-
	-
	-

	4.
	Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов:
	
	
	
	
	
	

	
	теплицы
	куб. метр в месяц на человека
	0,7
	-
	-
	-
	-


--------------------------------

<*> Применяется в межотопительный период.

